|  |
| --- |
| **Объект капитального строительства** |
| *Капитальный ремонт систем горячего водоснабжения по адресу: Губина ул., д.14 литера А* |
| (наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) |
| **Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)** |
| *Некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в*  *многоквартирных домах»* *, ОГРН 1137800010413;* *ИНН 7840290890, 191023, Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 11* |
| (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является фамилия, имя, отчество , паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс -для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) |
| **Лицо, осуществляющее строительство** |
| *Общество с ограниченной ответственностью «Интера». Свидетельство о государственной регистрации серия 78 №007274277 от 02.09.2009, ОГРН 1097847236783, ИНН 7805498649, 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. 242-78-10.* |
| (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) |
| **Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации** |
| *ООО «ИЦ «ЛИФТ-ДИАГНОСТИКА» 192171, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 36, к. 1, пом. 220, т./ф. 320-55-80/ 336-74-49* |
| (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) |
| **АКТ**  **освидетельствования скрытых работ**  **N ТС-1 "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** |
| **Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального**  **оператора) по вопросам строительного контроля** |
| *Инженер ОСК№3 Гуц Н.Н. (ответственный по приказу №110 от 14.02.2018)* |
| (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство** |
| *Руководитель проекта Узун П.Д.., (ответственный по приказу №18/2-охр от 28.02.2018)* |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)** |
|  |
| (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) |
| **Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации** |
| *нет* |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) |
| **Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию** |
| *Руководитель проекта Узун П.Д., (ответственный по приказу №18/2-охр от 28.02.2018)* |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) |
| **а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:** |
|  |
| (должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **произвели осмотр работ, выполненных** | | |
| *Общество с ограниченной ответственностью «Интера»* | | |
| (наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию) | | |
| **и составили настоящий акт о нижеследующем:** | | |
| **1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:** | | |
| *Антикоррозийная обработка и окраска металлических изделий (опоры, гильзы)* | | |
| (наименование скрытых работ) | | |
| **2. Работы выполнены по проектной документации** | | |
| *проект №5-863/Г/ТС/2019-9-ОВ* | | |
| (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации) | | |
| **3. При выполнении работ применены** | *Грунт ГФ-021 (Свидетельство RU.78.01.10.015.E.000259.09.10 от 28.09.2010)* | |
|  | (наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность) | |
| **4.Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям** | | |
| *исполнительная схема системы ТС* | | |
| (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля) | | |
| **5. Даты:** начала работ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  окончания работ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |
| **6. Работы выполнены в соответствии с** | | |
| *проект №5-863/Г/ТС/2019-9-ОВ* | | |
| (наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации) | | |
| **7. Разрешается производство последующих работ** | | |
| *Монтаж опор, монтаж гильз* | | |
| (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) | | |
| **Дополнительные сведения** | | *нет* |
| **Акт составлен в \_\_\_\_\_\_\_\_ экземплярах.** | | |
| **Приложения:** | | *нет* |
|  | | (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний) |
| **Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля** | | |
|  | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство** | | |
| *Инженер ОСК№3 Гуц Н.Н.,* | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля**  **(специалист по организации строительства)** | | |
| *Руководитель проекта Узун П.Д.,* | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации** | | |
| *нет* | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию** | | |
| *Руководитель проекта Узун П.Д.,* | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представители иных лиц** | | |
|  | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
|  | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |

|  |
| --- |
| **Объект капитального строительства** |
| *Капитальный ремонт систем горячего водоснабжения по адресу: Губина ул., д.14 литера А* |
| (наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) |
| **Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)** |
| *Некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в*  *многоквартирных домах»* *, ОГРН 1137800010413;* *ИНН 7840290890, 191023, Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 11* |
| (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является фамилия, имя, отчество , паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс -для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) |
| **Лицо, осуществляющее строительство** |
| *Общество с ограниченной ответственностью «Интера». Свидетельство о государственной регистрации серия 78 №007274277 от 02.09.2009, ОГРН 1097847236783, ИНН 7805498649, 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. 242-78-10.* |
| (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) |
| **Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации** |
| *ООО «ИЦ «ЛИФТ-ДИАГНОСТИКА» 192171, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 36, к. 1, пом. 220, т./ф. 320-55-80/ 336-74-49* |
| (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) |
| **АКТ**  **освидетельствования скрытых работ**  **N ТС-2 "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** |
| **Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального**  **оператора) по вопросам строительного контроля** |
| *Инженер ОСК№3 Гуц Н.Н. (ответственный по приказу №110 от 14.02.2018)* |
| (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство** |
| *Руководитель проекта Узун П.Д.., (ответственный по приказу №18/2-охр от 28.02.2018)* |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)** |
|  |
| (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) |
| **Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации** |
| *нет* |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) |
| **Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию** |
| *Руководитель проекта Узун П.Д., (ответственный по приказу №18/2-охр от 28.02.2018)* |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) |
| **а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:** |
|  |
| (должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **произвели осмотр работ, выполненных** | | |
| *Общество с ограниченной ответственностью «Интера»* | | |
| (наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию) | | |
| **и составили настоящий акт о нижеследующем:** | | |
| **1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:** | | |
| *Монтаж гильз в стенах и перекрытиях для прокладки трубопроводов системы отопления* | | |
| (наименование скрытых работ) | | |
| **2. Работы выполнены по проектной документации** | | |
| *проект №5-863/Г/ТС/2019-9-ОВ* | | |
| (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации) | | |
| **3. При выполнении работ применены** | *Трубы стальные гост 3262-75 ду32-ду100 (Сертификат РОСС RU.АГ99.Н06368 от 23.03.2016)* | |
|  | (наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность) | |
| **4.Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям** | | |
| *исполнительная схема системы ТС* | | |
| (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля) | | |
| **5. Даты:** начала работ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  окончания работ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |
| **6. Работы выполнены в соответствии с** | | |
| *проект №5-863/Г/ТС/2019-9-ОВ* | | |
| (наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации) | | |
| **7. Разрешается производство последующих работ** | | |
| *Прокладка трубопроводов системы отопления* | | |
| (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) | | |
| **Дополнительные сведения** | | *нет* |
| **Акт составлен в \_\_\_\_\_\_\_\_ экземплярах.** | | |
| **Приложения:** | | *нет* |
|  | | (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний) |
| **Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля** | | |
|  | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство** | | |
| *Инженер ОСК№3 Гуц Н.Н.,* | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля**  **(специалист по организации строительства)** | | |
| *Руководитель проекта Узун П.Д.,* | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации** | | |
| *нет* | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию** | | |
| *Руководитель проекта Узун П.Д.,* | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представители иных лиц** | | |
|  | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
|  | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |

|  |
| --- |
| **Объект капитального строительства** |
| *Капитальный ремонт систем горячего водоснабжения по адресу: Губина ул., д.14 литера А* |
| (наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) |
| **Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)** |
| *Некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в*  *многоквартирных домах»* *, ОГРН 1137800010413;* *ИНН 7840290890, 191023, Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 11* |
| (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является фамилия, имя, отчество , паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс -для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) |
| **Лицо, осуществляющее строительство** |
| *Общество с ограниченной ответственностью «Интера». Свидетельство о государственной регистрации серия 78 №007274277 от 02.09.2009, ОГРН 1097847236783, ИНН 7805498649, 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. 242-78-10.* |
| (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) |
| **Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации** |
| *ООО «ИЦ «ЛИФТ-ДИАГНОСТИКА» 192171, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 36, к. 1, пом. 220, т./ф. 320-55-80/ 336-74-49* |
| (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) |
| **АКТ**  **освидетельствования скрытых работ**  **N ТС-3 "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** |
| **Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального**  **оператора) по вопросам строительного контроля** |
| *Инженер ОСК№3 Гуц Н.Н. (ответственный по приказу №110 от 14.02.2018)* |
| (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство** |
| *Руководитель проекта Узун П.Д.., (ответственный по приказу №18/2-охр от 28.02.2018)* |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)** |
|  |
| (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) |
| **Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации** |
| *нет* |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) |
| **Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию** |
| *Руководитель проекта Узун П.Д., (ответственный по приказу №18/2-охр от 28.02.2018)* |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) |
| **а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:** |
|  |
| (должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **произвели осмотр работ, выполненных** | | |
| *Общество с ограниченной ответственностью «Интера»* | | |
| (наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию) | | |
| **и составили настоящий акт о нижеследующем:** | | |
| **1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:** | | |
| *Прокладка трубопроводов системы отопления* | | |
| (наименование скрытых работ) | | |
| **2. Работы выполнены по проектной документации** | | |
| *проект №5-863/Г/ТС/2019-9-ОВ* | | |
| (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации) | | |
| **3. При выполнении работ применены** | *Трубы стальные гост 3262-75 ду20-ду50 (Сертификат РОСС RU.АГ99.Н06368 от 23.03.2016), трубы стальные гост 10704-91 д57-д89(сертификат РОСС RU.АГ99.Н06367 от 23.03.2016)* | |
|  | (наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность) | |
| **4.Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям** | | |
| *исполнительная схема системы ТС* | | |
| (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля) | | |
| **5. Даты:** начала работ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  окончания работ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |
| **6. Работы выполнены в соответствии с** | | |
| *проект №5-863/Г/ТС/2019-9-ОВ* | | |
| (наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации) | | |
| **7. Разрешается производство последующих работ** | | |
| *Заделка отверстий* | | |
| (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) | | |
| **Дополнительные сведения** | | *нет* |
| **Акт составлен в \_\_\_\_\_\_\_\_ экземплярах.** | | |
| **Приложения:** | | *нет* |
|  | | (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний) |
| **Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля** | | |
|  | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство** | | |
| *Инженер ОСК№3 Гуц Н.Н.,* | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля**  **(специалист по организации строительства)** | | |
| *Руководитель проекта Узун П.Д.,* | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации** | | |
| *нет* | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию** | | |
| *Руководитель проекта Узун П.Д.,* | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представители иных лиц** | | |
|  | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
|  | | |

|  |
| --- |
| **Объект капитального строительства** |
| *Капитальный ремонт систем горячего водоснабжения по адресу: Губина ул., д.14 литера А* |
| (наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) |
| **Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)** |
| *Некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в*  *многоквартирных домах»* *, ОГРН 1137800010413;* *ИНН 7840290890, 191023, Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 11* |
| (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является фамилия, имя, отчество , паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс -для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) |
| **Лицо, осуществляющее строительство** |
| *Общество с ограниченной ответственностью «Интера». Свидетельство о государственной регистрации серия 78 №007274277 от 02.09.2009, ОГРН 1097847236783, ИНН 7805498649, 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. 242-78-10.* |
| (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) |
| **Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации** |
| *ООО «ИЦ «ЛИФТ-ДИАГНОСТИКА» 192171, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 36, к. 1, пом. 220, т./ф. 320-55-80/ 336-74-49* |
| (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) |
| **АКТ**  **освидетельствования скрытых работ**  **N ТС-4 "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** |
| **Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального**  **оператора) по вопросам строительного контроля** |
| *Инженер ОСК№3 Гуц Н.Н. (ответственный по приказу №110 от 14.02.2018)* |
| (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство** |
| *Руководитель проекта Узун П.Д.., (ответственный по приказу №18/2-охр от 28.02.2018)* |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)** |
|  |
| (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) |
| **Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации** |
| *нет* |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) |
| **Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию** |
| *Руководитель проекта Узун П.Д., (ответственный по приказу №18/2-охр от 28.02.2018)* |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) |
| **а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:** |
|  |
| (должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **произвели осмотр работ, выполненных** | | |
| *Общество с ограниченной ответственностью «Интера»* | | |
| (наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию) | | |
| **и составили настоящий акт о нижеследующем:** | | |
| **1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:** | | |
| *Заделка отверстий* | | |
| (наименование скрытых работ) | | |
| **2. Работы выполнены по проектной документации** | | |
| *проект №5-863/Г/ТС/2019-9-ОВ* | | |
| (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации) | | |
| **3. При выполнении работ применены** | *Смесь штукатурная «РОТБАНД»(Сертификат С-RU.ПБ37.В.01670 от 01.12.2015г.)* | |
|  | (наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность) | |
| **4.Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям** | | |
| *исполнительная схема системы ТС* | | |
| (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля) | | |
| **5. Даты:** начала работ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  окончания работ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |
| **6. Работы выполнены в соответствии с** | | |
| *проект №5-863/Г/ТС/2019-9-ОВ* | | |
| (наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации) | | |
| **7. Разрешается производство последующих работ** | | |
| *Окраска труб за один раз грунтовкой ГФ-021* | | |
| (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) | | |
| **Дополнительные сведения** | | *нет* |
| **Акт составлен в \_\_\_\_\_\_\_\_ экземплярах.** | | |
| **Приложения:** | | *нет* |
|  | | (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний) |
| **Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля** | | |
|  | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство** | | |
| *Инженер ОСК№3 Гуц Н.Н.,* | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля**  **(специалист по организации строительства)** | | |
| *Руководитель проекта Узун П.Д.,* | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации** | | |
| *нет* | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию** | | |
| *Руководитель проекта Узун П.Д.,* | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представители иных лиц** | | |
|  | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
|  | | |

|  |
| --- |
| **Объект капитального строительства** |
| *Капитальный ремонт систем горячего водоснабжения по адресу: Губина ул., д.14 литера А* |
| (наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) |
| **Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)** |
| *Некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в*  *многоквартирных домах»* *, ОГРН 1137800010413;* *ИНН 7840290890, 191023, Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 11* |
| (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является фамилия, имя, отчество , паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс -для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) |
| **Лицо, осуществляющее строительство** |
| *Общество с ограниченной ответственностью «Интера». Свидетельство о государственной регистрации серия 78 №007274277 от 02.09.2009, ОГРН 1097847236783, ИНН 7805498649, 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. 242-78-10.* |
| (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) |
| **Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации** |
| *ООО «ИЦ «ЛИФТ-ДИАГНОСТИКА» 192171, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 36, к. 1, пом. 220, т./ф. 320-55-80/ 336-74-49* |
| (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) |
| **АКТ**  **освидетельствования скрытых работ**  **N ТС-5 "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** |
| **Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального**  **оператора) по вопросам строительного контроля** |
| *Инженер ОСК№3 Гуц Н.Н. (ответственный по приказу №110 от 14.02.2018)* |
| (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство** |
| *Руководитель проекта Узун П.Д.., (ответственный по приказу №18/2-охр от 28.02.2018)* |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)** |
|  |
| (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) |
| **Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации** |
| *нет* |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) |
| **Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию** |
| *Руководитель проекта Узун П.Д., (ответственный по приказу №18/2-охр от 28.02.2018)* |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) |
| **а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:** |
|  |
| (должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **произвели осмотр работ, выполненных** | | |
| *Общество с ограниченной ответственностью «Интера»* | | |
| (наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию) | | |
| **и составили настоящий акт о нижеследующем:** | | |
| **1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:** | | |
| *Окраска труб за один раз грунтовкой ГФ-021* | | |
| (наименование скрытых работ) | | |
| **2. Работы выполнены по проектной документации** | | |
| *проект №5-863/Г/ТС/2019-9-ОВ* | | |
| (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации) | | |
| **3. При выполнении работ применены** | *Грунт ГФ-021 (Свидетельство RU.78.01.10.015.E.000259.09.10 от 28.09.2010)* | |
|  | (наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность) | |
| **4.Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям** | | |
| *исполнительная схема системы ТС* | | |
| (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля) | | |
| **5. Даты:** начала работ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  окончания работ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |
| **6. Работы выполнены в соответствии с** | | |
| *проект №5-863/Г/ТС/2019-9-ОВ* | | |
| (наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации) | | |
| **7. Разрешается производство последующих работ** | | |
| *Окраска труб за один раз эмалью ПФ-115* | | |
| (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) | | |
| **Дополнительные сведения** | | *нет* |
| **Акт составлен в \_\_\_\_\_\_\_\_ экземплярах.** | | |
| **Приложения:** | | *нет* |
|  | | (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний) |
| **Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля** | | |
|  | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство** | | |
| *Инженер ОСК№3 Гуц Н.Н.,* | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля**  **(специалист по организации строительства)** | | |
| *Руководитель проекта Узун П.Д.,* | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации** | | |
| *нет* | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию** | | |
| *Руководитель проекта Узун П.Д.,* | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представители иных лиц** | | |
|  | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
|  | | |

|  |
| --- |
| **Объект капитального строительства** |
| *Капитальный ремонт систем горячего водоснабжения по адресу: Губина ул., д.14 литера А* |
| (наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) |
| **Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)** |
| *Некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в*  *многоквартирных домах»* *, ОГРН 1137800010413;* *ИНН 7840290890, 191023, Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 11* |
| (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является фамилия, имя, отчество , паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс -для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) |
| **Лицо, осуществляющее строительство** |
| *Общество с ограниченной ответственностью «Интера». Свидетельство о государственной регистрации серия 78 №007274277 от 02.09.2009, ОГРН 1097847236783, ИНН 7805498649, 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д.20, литер А, тел. 242-78-10.* |
| (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) |
| **Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации** |
| *ООО «ИЦ «ЛИФТ-ДИАГНОСТИКА» 192171, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 36, к. 1, пом. 220, т./ф. 320-55-80/ 336-74-49* |
| (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) |
| **АКТ**  **освидетельствования скрытых работ**  **N ТС-6 "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** |
| **Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального**  **оператора) по вопросам строительного контроля** |
| *Инженер ОСК№3 Гуц Н.Н. (ответственный по приказу №110 от 14.02.2018)* |
| (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство** |
| *Руководитель проекта Узун П.Д.., (ответственный по приказу №18/2-охр от 28.02.2018)* |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)** |
|  |
| (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) |
| **Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации** |
| *нет* |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) |
| **Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию** |
| *Руководитель проекта Узун П.Д., (ответственный по приказу №18/2-охр от 28.02.2018)* |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) |
| **а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:** |
|  |
| (должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **произвели осмотр работ, выполненных** | | |
| *Общество с ограниченной ответственностью «Интера»* | | |
| (наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию) | | |
| **и составили настоящий акт о нижеследующем:** | | |
| **1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:** | | |
| *Окраска труб за один раз эмалью ПФ-115* | | |
| (наименование скрытых работ) | | |
| **2. Работы выполнены по проектной документации** | | |
| *проект №5-863/Г/ТС/2019-9-ОВ* | | |
| (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации) | | |
| **3. При выполнении работ применены** | *Эмаль ПФ-115 (Свидетельство RU.78.01.06.008.Е.002820.07.12 от 05.07.2012)* | |
|  | (наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность) | |
| **4.Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям** | | |
| *исполнительная схема системы ТС* | | |
| (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля) | | |
| **5. Даты:** начала работ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  окончания работ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |
| **6. Работы выполнены в соответствии с** | | |
| *проект №5-863/Г/ТС/2019-9-ОВ* | | |
| (наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации) | | |
| **7. Разрешается производство последующих работ** | | |
| *Изоляция трубопроводов* | | |
| (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) | | |
| **Дополнительные сведения** | | *нет* |
| **Акт составлен в \_\_\_\_\_\_\_\_ экземплярах.** | | |
| **Приложения:** | | *нет* |
|  | | (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний) |
| **Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля** | | |
|  | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство** | | |
| *Инженер ОСК№3 Гуц Н.Н.,* | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля**  **(специалист по организации строительства)** | | |
| *Руководитель проекта Узун П.Д.,* | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации** | | |
| *нет* | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию** | | |
| *Руководитель проекта Узун П.Д.,* | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
| **Представители иных лиц** | | |
|  | | |
| (фамилия, инициалы, подпись) | | |
|  | | |